Níže naleznete upřesnění technických parametrů svítidel.

Technické parametry svítidel:

- Příkon: 	svítidlo „A“ max. 25W

svítidlo „B“ max. 35W

svítidlo „C“ max. 45W

svítidlo „D“ max. 90W

- Měrný výkon:	110 lm/W

- Světelný tok:	svítidlo „A“: min. 2 650 lm

svítidlo „B“: min. 3 740 lm

svítidlo „C“: min. 4 850 lm

svítidlo „D“: min. 9 800 lm

- Maximální instalovaný příkon všech svítidel musí být 4 000 W