PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

akce: DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114

datum:                                	11 / 2019

zhotovitel dokumentace :	atelier dwg s.r.o. Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

údaje o stavebníkovi: 	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

# Plán kontrolních prohlídek stavby:

Během stavební činnosti budou provedeny čtyři kontrolní prohlídky stavby.

1. kontrolní prohlídka:

První kontrolní prohlídka stavby bude po provedení bouracích prací, provedení základových konstrukcí, po provedení hrubých konstrukcí podlahy 1.pp.

2. kontrolní prohlídka:

Druhá kontrolní prohlídka stavby bude po provedení hlavních nosných konstrukcí stavby (nosné stěny a stropní konstrukce).

3. kontrolní prohlídka:

Třetí kontrolní prohlídka stavby bude po provedení nenosných konstrukcí stavby jako jsou příčky, výplně okenních a dveřních otvorů, klempířské a zámečnické prvky, rozvody zdravotně technických instalací a elektroinstalace.

4. kontrolní prohlídka:

Čtvrtá a závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude pro provedení kolaudace stavby.

V Brně 11 / 2019		 				Ing. arch. Petr Vaněk