A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

akce: DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114

datum:                                	11 / 2019

zhotovitel dokumentace :	atelier dwg s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

údaje o stavebníkovi: 	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné

Část A – Průvodní zpráva

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114

b) místo stavby (adresa, č.p., k.ú., parc.č.)

Strážné č.p. 114, parcela č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/1, 2104/3, 478 k.ú. Strážné

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 114 na parcele č. 313 v obci Strážné včetně nové kanalizační a vodovodní přípojky na p.č. 2104/3 a 2104/1. Součástí akce je i úprava stávajících zpevněných ploch a odstranění objektů na p.č.478 a objektu nacházejícího se na p.č.3026/2.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné, IČ 00580180

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

atelier dwg s.r.o., IČ 28289099

Pekařská 384/13, 602 00 Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. arch. Petr Vaněk, 4329 ČKA, A: obor architektura (A.1)

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Ing. Radim Merta, 1003359 ČKAIT, IS00 statika a dynamika staveb

Ing. František Švadleňák,1000989 ČKAIT, energetický štítek

Ing. Blanka Hacková, 1003750 ČKAIT, TH00 požární bezpečnost staveb

Ing. Tomáš Partl, ČKAIT 1006363 - elektrotechnická zařízení

Ing.Jiří Machovec, ČKAIT 1001879 – vodohospodářské stavby

A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na objekt bytového domu včetně zpevněných ploch a objekt vodovodní a kanalizační přípojky. Objekt bytového domu je vybaven osobním výtahem. Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

stavebně technický průzkum; zaměření stávajícího stavu; fotodokumentace stávajícího stavu; studie stavebního záměru; vyjádření dotčených orgánu státní správy a správců sítí technické infrastruktury

V Brně 11 / 2019

Ing. arch. Petr Vaněk